# Allegato n° 2

## DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

Con riferimento alla denuncia di installazione del/i generatore/i contrassegnato/i dalla/e matricola/e ___________________________________________________ presso la ditta _______________________________________________________ sita nel comune di _________________________________________________ (Prov. _______) via ___________________________________

si dichiara

- che il locale caldaia è rispondente a quanto previsto:

  - dall’art. 26 Titolo I del R.D. 12/5/1927;

  - dagli artt. Da 18 a 28 del D.M. 22/4/1935;

  - dalle norme regolamentari generali per l’igiene del lavoro di cui al D.P.R. 19/3/1956 n° 303;

  - dalla circolare ex-ANCC n° 49729 del 22/12/1971;

- di essere a conoscenza di quanto indicato nella circolare ex-ANCC n° 26572 del 2/7/1975;

- che il locale caldaia è adibito esclusivamente alla condotta dei generatori con divieto di accesso ai non addetti alla centrale termica;

- [ ]  che non esistono locali soprastanti, sottostanti o adiacenti al locale caldaia, adibiti a dimora o ad abituale permanenza di persone;

ovvero

[ ]  che esistono locali soprastanti, sottostanti o adiacenti al locale caldaia adibiti a dimora o ad abituale permanenza di persone. I generatori installati però rientrano nei casi previsti dall’art. 21 del D.M. 22/4/1935;

- le tubazioni di collegamento, gli accessori dell’impianto sono disposti in modo tale da non ostacolare l’opera o intralciare il movimento del conduttore, sia per le normali manovre di conduzione che per la manutenzione dell’impianto e degli accessori, anche nell’accesso superiore al singolo generatore.

Data ……………………….

La Ditta Utente						Il Tecnico